| Зона | # Поз. обоз- начение | # Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 |  | Блок управления 6603.34.00.000-01 | 1 |  |
| А2 |  | ## Датчик температуры |  |  |
|  | RK1 | Элемент чувствительный термометрический |  |  |
|  |  | платиновый CRZ-2005-100-A-2 | 1 |  |
|  | XS17 | Розетка HU-4 | 1 |  |
|  | М1 | Вентилятор RRL 152/0020A19-3030LH-114 | 1 |  |
|  | SK1 | Выключатель R595, 250V, 15A AC125/250 |  | Зеленая клавиша |
|  |  | Neon Lamp | 1 | с маркировкой |
|  | ХР1 | Вилка ВШ-Ц-20-б-01-10/220 УХЛ4 ТУ 16-434.041-84 | 1 |  |
|  | XS1-XS10 | Cоединитель 1-32-09-У3 ГОСТ25671-83 | 10 |  |
|  | XS11 | Соединитель 5-32-09-У3 ГОСТ 25671-83 | 1 |  |
|  | XS12-XS15, | Соединитель 1-32-09=У3 ГОСТ 25671-83 | 7 |  |
|  | XS20,XS21, |  |  |  |
|  | XS23 |  |  |  |
|  |  | Переменные данные для исполнения |  |  |
|  |  | 6603.00.00.000-03 шифр “ГП-20МО” |  |  |
|  | ЕК1-ЕК4 | Электронагреватель ТЭН-32А-13/0,4 О 110 | 4 |  |
|  |  | УХЛ4, заказ 119 ТУ16-531-690-80 |  |  |
|  |  | 6603.00.00.000-04 шифр “ГП-40МО” |  |  |
|  | ЕК1-ЕК4 | Электронагреватель ТЭН-32А-13/0,4 О 110 | 4 |  |
|  |  | УХЛ4, заказ 119 ТУ16-531-690-80 |  |  |
|  |  | 6603.00.00.000-05 шифр”ГП-80МО” |  |  |
|  | ЕК1-ЕК6 | Электронагреватель ТЭН-32А-13/0,4 О 110 |  |  |
|  |  | УХЛ4, заказ 119 ТУ16-531-690-80 | 6 |  |
|  |  | 6614.00.00.000-03 шифр”ГП-10МО” |  |  |
|  | ЕК1,ЕК2 | Электронагреватель ТЭН-32А-13/0,4 О 110 |  |  |
|  |  | УХЛ4, заказ 119 ТУ16-531-690-80 | 2 |  |